TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

Dotyczy postępowania prowadzonego jest w trybie przetargu nieograniczonego wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.:

„Utwardzenie powierzchni gruntu na działce drogowej nr ewid. 810 w Kolbuszowej”

Podane w poniższej tabeli parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności materiałów to wartości minimalne jakie muszą spełnić proponowane materiały. Zastosowanie materiałów innych niż wskazane w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i poniższej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania materiałów równoważnych o takich samych lub lepszych parametrach/cechach/właściwościach. Zaproponowane materiały muszą spełniać założenia dokumentacji projektowej oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy.

| Lp. | Miejsce występowania | Producent/ Nazwa własna/ System | Parametry techniczno-użytkowe materiałów równoważnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opis planowanych robót / Materiały do zgłoszenia | rura „AROT” | Rura ochronna (osłonowa) dwudzielna z tworzywa sztucznego HDPE o sztywności obwodowej SN ≥ 5 [kN/m2] dla Ø110 |