UWAGA  DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Szczegółowy zakres robót określony został w Dokumentacji projektowej tj. Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, SST, z zastrzeżeniem że z zakresu ujętego 
w dokumentacji projektowej wyłączono następujące roboty:

- Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku oznaczonym w projekcie zagospodarowania od studni S1 do S2 .

- Zmieniono  ułożenie krawężnika na stojąco   od strony chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na ułożenie na płask na ławie z oporem. Przy wycenie należy uwzględnić  te zmiany w stosunku do dokumentacji.