TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

Dotyczy postępowania prowadzonego jest w trybie przetargu nieograniczonego wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.:

„Budowa parkingu obok Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania odbudowa parkingu obok Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej”

Podane w poniższej tabeli parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności materiałów to wartości minimalne jakie muszą spełnić proponowane materiały. Zastosowanie materiałów innych niż wskazane w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i poniższej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania materiałów równoważnych o takich samych lub lepszych parametrach/cechach/właściwościach. Zaproponowane materiały muszą spełniać założenia dokumentacji projektowej oraz spełniać obowiązujące normy i przepisy.

| Lp. | Miejsce występowania | Producent/ Nazwa własna/ System | Parametry techniczno-użytkowe materiałów równoważnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekt budowlany | rura „AROT” | rury osłonowe dwudzielne PCV |
| 2. | Projekt budowlany | Studnia typu AS-ST300WU | Zgodne z normą: PN-EN 1433:2005 Odporność chemiczna wg normy PN-EN 858-1:2005 |
| 3. | Projekt budowlany | Wpust żeliwny 400/600 bezkołnierzowy AS-WU 400x600 (Zalecana klasa D400) | Zgodne z normą PN-EN 124:2000 |
| 4. | Projekt budowlany | Koryta ściekowe z kratką AS200 | Zgodne z normą: PN-EN 1433:2005 Odporność chemiczna wg normy PN-EN 858-1:2005 |