**Załącznik nr 7 do SIWZ**

**Opis planowanych robót polegających na**

**przebudowie odcinka ok. 142 m kanalizacji ogólnospławnej**

**od ul. Narutowicza do rzeki Nil w ramach zadania pn. „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej (sanitarna/deszczowa) ƒ500 o długości 142 m w rejonie
ul. Narutowicza w Kolbuszowej”**

Planowana przebudowa odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej jest niezbędna z uwagi na:

- znaczne uszkodzenia kanału ogólnospławnego wskutek intensywnych opadów deszczu i wieloletniej eksploatacji.

W ramach przebudowy w/w odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej dł. 142 m planuje się wykonanie następujących robót budowlanych:

1. rozebranie istniejącej nawierzchni wzdłuż rurociągów oraz w sąsiedztwie studzienek przewidzianych do demontażu;
2. przestawienie blaszaka na czas wykonywanych robót oraz ponowne ustawienie na pierwotnym miejscu po zakończeniu robót;
3. odkopanie istniejącego kanału z rur betonowych oraz studzienek;
4. demontaż istniejących rurociągów, studzienek;
5. ułożenie rurociągów z tworzyw sztucznych po tej samej trasie z zachowaniem istniejących średnic wraz z montażem studni w poprzedniej lokalizacji;
6. zasypanie wykopów gruntem piaszczystym z zagęszczeniem warstwami;
7. wykonanie podbudowy oraz odtworzenie nawierzchni zgodnie ze stanem istniejącym;

Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej zostanie wykonana z zachowaniem istniejących średnic oraz trasy istniejącej sieci oraz lokalizacji studzienek.