Załącznik nr 1

**Uzupełniający opis przedmiotu zamówienia do zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Kolbuszowej Dolnej wzdłuż drogi krajowej nr „9” cz. I”.**

1. **Istniejący słup nr 11, na którym będzie zainstalowana skrzynia oświetleniowa, należy wymienić na słupa wirowanego RPK 10,5/12E, zgodnie z Protokołem Nr 150/2014 z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych z dnia 10.03.2014 r.**
2. **Ilekroć w dokumentacjach budowlano-wykonawczych pojawiają się konkretni wykonawcy urządzeń, materiałów czy osprzętu lub występuje konkretny typ urządzeń, materiałów czy osprzętu, należy przyjąć, że Inwestor dopuszcza do stosowania dowolnych urządzeń, materiałów czy osprzętu, przy zachowaniu zasady, że urządzenia, materiały i osprzęt zastosowany w budowie oświetlenia posiadają odpowiednie atesty i badania, a klasa ich jest co najmniej taka jak użytych w dokumentacji lub wyższa.**